| 索引号 | 113418000032807066/202105-00060 | 组配分类 | 部门文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 池州市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 批复 |
| 信息名称 | 【其它文件】关于贵池区秋江街道梅里城镇污水处理厂入河排污口设置申请的批复 | 文号 | 池环函〔2021〕141号 |
| 关键词 |  | 内容概述 |  |
| 成文日期 | 2021-05-24 | 发布日期 | 2021-05-27 17:53 |
| 废止日期 |  | 有效性 | 有效 |

## 【其它文件】关于贵池区秋江街道梅里城镇污水处理厂入河排污口设置申请的批复

贵池区生态环境分局：

《关于池州市贵池区人民政府秋江街道办事处秋江街道梅里城镇污水处理厂建设项目入河排污口设置相关初审意见的报告》（贵环字〔2021〕8号）收悉。根据《中华人民共和国水法》、《水功能区监督管理办法》、《入河排污口监督管理办法》等相关要求，现批复如下：

一、该项目收集的污水来自贵池区秋江街道梅里社区范围内的居民生活污水以及梅里工业集聚区内的工业废水。属城镇生活污水集中处理类，可有效减少同乐河流域入河污染物总量，对改善同乐河周边水生态环境质量有积极意义。

二、梅里城镇污水处理厂设计处理能力为3000吨/天，其尾水排入同乐河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。废水年排放总量不超过109.5万吨，入河主要污染物COD排放量不超过54.75吨/年，氨氮排放量不超过5.475吨/年，总磷0.5475吨/年，总氮16.425吨/年。

三、同意梅里城镇污水处理厂的入河排污口设置方案，其入河排污口坐标为:东经117.438622°、北纬30.655422°。排污口分类为混合污水入河排污口，排放方式为连续，入河方式为管道。

四、梅里城镇污水处理厂应按要求依法依规安装自动在线监测设备，并强化污水协调处理。你单位应督促秋江街道加强污水处理站运行期管护，确保污水处理设施正常运行；强化污水入河排放管理，编制应急预案，加强与建国闸协调管理，非特殊情况严禁排水至秋浦河。

五、在入河排污口正式投入使用前，你单位应督促秋江街道梅里城镇污水处理厂及时申请验收，经验收合格后方可投入运行。入河排污口位置、排放方式、建设方案、排放污染物种类浓度和排放总量若发生变化，应重新办理有关审批手续。

池州市生态环境局

2021年5月24日