| 索引号 | 113418000032807066/202111-00036 | 组配分类 | 部门文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 池州市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 通报 |
| 信息名称 | 【其它文件】关于全市污染源自动监控第三方运维监管10月份检查有关情况的通报 | 文号 | 池环函〔2021〕307号 |
| 关键词 |  | 内容概述 | 各生态环境分局，江南新兴产业集中区环委办，池州经济技术开发区环委办，九华山环保处，：为强化污染源自动监控设施的日常监管，加强污染源自动监控设施运维管理和企业主体责任，确保自动监控发挥实效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作，现将全市污染源自动监控第三方运维监管10月份检查有关情况通报如下：一、存在问题（一）陪同率情况根据现场统计结果显示，2021年10月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率均为为100%。（二）检查正常率情况2021年10月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共24家次，正常企业1家次，正常率为4.17%。（三）设备校准校验情况2 |
| 成文日期 | 2021-11-11 | 发布日期 | 2021-11-11 10:56 |
| 废止日期 |  | 有效性 | 有效 |

## 【其它文件】关于全市污染源自动监控第三方运维监管10月份检查有关情况的通报

各生态环境分局，江南新兴产业集中区环委办，池州经济技术开发区环委办，九华山环保处，：

为强化污染源自动监控设施的日常监管，加强污染源自动监控设施运维管理和企业主体责任，确保自动监控发挥实效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作，现将全市污染源自动监控第三方运维监管10月份检查有关情况通报如下：

一、存在问题

（一）陪同率情况

根据现场统计结果显示，2021年10月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率均为为100%。

（二）检查正常率情况

2021年10月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共24家次，正常企业1家次，正常率为4.17%。

（三）设备校准校验情况

2021年10月，第三方运维监管日常巡查结果显示全市自动监控设备存在校准校验不合格的情形，不合格率为5.13%。

（四）运行维护不规范、自动监控建设不规范等问题

2021年10月，第三方运维监管日常巡查时发现部分企业污染源自动监控设备存在运维不规范、运维频次不足、运维台账记录不规范、自动监控建设不规范等问题（详见附件1）。

（五）比对监测情况

2021年10月，第三方运维监管日常巡查检查发现部分企业未按相关要求定期对污染源自动监控设备开展比对监测（详见附件2）。（注：比对监测除pH外，其他因子均需做3组实际水样和高低质控样。）

（六）前期问题未及时完成整改

第三方运维监管10月日常巡查检查企业24家，其中涉及未及时完成整改企业3家（截至10月底），占比12.5%（详见附件3）。

（七）部分运维单位校准校验不合格率较高

第三方运维监管10月日常巡查涉及8家运维单位，其中池州绿佳环保有限责任公司运维设备校准校验不合格率为12.5%，安徽省碧水电子技术有限公司运维设备校准校验不合格率为9.09%。

二、下一步工作要求

（一）及时报送整改情况

各地要认真梳理通报中反映的问题，充分认识污染源自动监控工作的重要性，各责任单位要督促相关企业、运维单位制定落实整改措施，加快整改进度，于2021年11月22日前完成整改，并将整改结果报送市生态环境局，抄送市生态环境保护综合行政执法支队，如有依法依规进行立案查处的请一并报送。同时，市局将整改情况和查处情况纳入到对各分局的年度考核，各分局对污染源自动监控监督管理重视程度不够、违法行为查处不到位，造成省厅对市局考核有较大影响的，市局将予以通报批评，并视情责任追究。

（二）加大违法打击力度

各地生态环境主管部门要将日常执法检查与第三方巡查相结合，针对发现的问题，督促企业按要求整改到位，对拒不整改、虚假整改、拖延整改和满足《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》中第十八条第三款“未按照要求开展比对监测，或比对监测结果不符合技术规范要求的”之规定的企业，应依法依规查处，加大违法打击力度，倒逼企业正常运行污染源自动监控设备。

联 络 人：孙晓慧

联系方式：0566-2026237

邮    箱：zdjk2020@163.com

附件：1.存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况企业名单

2.未按相关要求开展比对监测企业名单

3.前期问题未及时整改企业名单

池州市生态环境局

2021年11月11日

附件1

存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况企业名单

| 序号 | 涉及企业 | 涉及运维单位 | 问题点位 | 问题类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽东健化工科技有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司、上海宝英光电科技有限公司 | 废水总排口、废气排放口 | 站房距离不合规、直爬梯、未安装视频监控、 | 东至县生态环境分局 |
| 2 | 安徽佳田森农药化工有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 废水排放口 | 站房距离不合规、无全系统标定功能 | 东至县生态环境分局 |

附件2

未按相关要求开展比对监测企业名单

| 序号 | 涉及企业 | 问题设备 | 问题类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽佳田森农药化工有限公司 | 废水排放口流量计 | 未定期开展比对监测 | 东至县生态环境分局 |
| 2 | 安徽东健化工科技有限公司 | 废水总排口流量计 | 未定期开展比对监测 | 东至县生态环境分局 |

附件3

前期问题未及时整改企业名单

| 序号 | 企业名称 | 运维单位 | 前期未整改问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池州市安安新材料科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 站房面积小于15平方米。 | 直属园区分局 |