## Sheet1
池州市实施环境行政行为情况统计表
序 号 | 实施行政 行为的机关 | 被检查 企业名称 | 检查时间 | 存在的问题 | 处理（处罚）意见 | 行政行为 类型 | 文号 | 处理时间 | 企业执行情况
1 | 池州市环保局 | 安徽中升药业 有限公司 | 2014-01-07 | 1、一般固废贮存场所混入装有毒物质的废塑料袋； 2、苯胂酸初期雨水收集池破损，建设分别通向厂区污水处理站的黑色和通向车间预处理系统的白色两条管道，苯胂酸尾气吸收塔围堰未封闭； 3、1500t/a糖精钠三级废气处理装置局部漏气，糖精钠车间置换铜工序擅自变更位置； 4、厂区雨污分流系统不完善，对外雨水排口阀门已损坏； 5、危废库顶破损、有雨水滴漏； 6、未按环境应急预案进行应急演练； 7、废水、废气运行台账不完善。 | 1、加强污染治理设施的正常运行、维护，确保污染物稳定达标排放； 2、不得擅自变更糖精钠车间置换铜工序的车间位置； 3、加强厂区环境管理，完善雨污分流系统，维修雨水排口阀门，修复糖精钠三级废气处理装置和苯胂酸初期雨水收集池，撤除苯胂酸初期雨水收集池通向厂区污水处理站的黑色管道； 4、维修危废库，做到密闭防漏，将一般固废库中的有毒废塑料袋纳入危废库管理。 | 限期整改 | 池环察 〔2014〕 7号 | 2014-02-28 | 已整改到位
2 | 池州市环保局 | 安徽昌明药业 有限公司 | 2014-01-07 | 1、盐酸储罐区围堰没有管道通往事故应急池，应急池也无管道通往污水收集池； 2、试验室弃用的废玻璃品与一般固废混放； 3、危废库内高沸物存量较大，危废库未建立规范的标识标牌，自2013年6月以来，还未进行危废转移，厂区北侧依那普利桶装高沸物及废旧设备露天堆放； 4、第三车间的废气吸收塔围堰内存有少量废水，经PH试纸测试呈酸性，部分废水经过围堰内管道流入车间外雨水管网。 | 1.立即将厂区北侧依那普利桶装高沸物移至危废库； 2.立即转移危废库内高沸物危废，并规范设置危废库的标识标牌； 3.清理废气吸收塔围堰内的废水撤除围堰内通入雨水管网的管道，防止尾气吸收液进入雨水管网； 4、接通通向事故应急池和污水收集池的管道。 | 限期整改 | 池环察 〔2014〕 7号 | 2014-02-28 | 已整改到位
3 | 池州市环保局 | 东至天孚化工 有限责任公司 | 2014年3月14日-15日 | 1、事故应急池存有废水； 2、初期雨水收集池内水位较高，废水不能用泵打入污水收集池，雨水沟内存有废水； 3、厂区内雨污分流、污污分流系统不完善，现场环境管理混乱。 | 1、立即清空事故应急池内废水； 2、立即更换雨水收集池的水泵，确保初期雨水进入污水处理设施进行处理； 3、完善厂区内雨污分流和污污分流系统，加强现场环境管理。 | 限期整改 | 池环察 〔2014〕 34号 | 2014-04-30 | 已整改到位
4 | 池州市环保局 | 池州瑞克药业 有限公司 | 2014年3月14日 -15日 | 1、年产200吨拉贝洛尔项目2013年9月试生产至今尚未通过环保骏工验收； 2、废水处理三效蒸发设备正在安装，未投入使用； 3、废弃的危废库内存放有危废。 | 1、立即停止生产，限期办理环保骏工验收； 2、按照环评要求配套建设废水处理三效蒸发设备，并确保尽快投入运行； 3、立即转移废弃危废库内存放的危废。 | 限期整改 | 池环察 〔2014〕 34号 | 2014-04-30 | 已整改到位
挂牌督办企业统计表
序 号 | 实施行政 行为的机关 | 被检查 企业名称 | 检查时间 | 存在的问题 | 处理（处罚）意见 | 行政行为 类型 | 文号 | 处理时间 | 企业执行情况
1 | 池州市环保局 | 禄思伟矿业资源 （安徽）有限公司 | 2014年3月21日 和26日 | 1、2014年3月21日和26日，市环境监测站对该公司废气和噪声排放情况进行了监测，该公司隧道窑排气筒出口、烧结窑排气筒出口粉尘浓度分别为240.3mg/m3、490.6mg/m3，超过《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准规定的排放浓度限值200mg/m3，分别超标0.2015倍、1.453倍； 2、西面围墙外夜间厂界噪声排放值为57.6分贝，超标2.6分贝。RCE窑收尘器排放点、立磨车间、空压机房、迈尔兹窑收集器排灰点等处未采取封闭措施，粉尘无组织排放严重； 3、外销车间墙体破损，车间卷阀门未关闭； | 1、责令该公司立即停止生产，完成整改经你局同意后方可恢复生产； 2、责令该公司进行污染综合治理，完成废气和噪声超标问题的整改； 3、责令该公司建立健全环保管理机构、各项环保规章制度，落实专人负责，加强现场环境管理； 4、责令该公司正常生产时对生产车间的门窗进行封闭，修复外销车间破损的墙体，减少粉尘无组织排放； 5、责令该公司建设规范的危废贮存场所，将露天堆放的废油桶等危废贮存危废库中； 6、责令该公司对烧结窑和隧道窑的在线监测设备进行核实、校正，严禁弄虚作假，确保在线监测数据真实、有效。 | 限期整改 挂牌督办 行政处罚 | 池环察 〔2014〕 31号 | 2014-06-30 | 已整改到位
2 | 池州市环保局 | 池州市鸿亮涓桥竹业有限公司 | 2014-08-25 | 1、年产20000吨竹制品加工项目于2013年3月份投入使用,至检查当日未取得环境保护部门试生产批复； 2、该企业未按环评及环评批复要求配套建设污水处理系统； 3、水浴除尘水与蒸煮废水混合后未经处理直接排入涓桥镇建设的污水处理站，该污水处理站未经环保部门批准擅自停运，厂区污水总排口取样监测结果显示COD8600mg/L、超标85倍,SS256mg/L、超标2.66倍，色度120倍，超标1.4倍。 | 1、责令该公司立即停止生产，完成整改经你局同意后方可恢复生产。 2、责令该公司按环评及环评批复要求配套建设污染治理设施，限期办理年产20000吨竹制品加工项目环境保护竣工验收手续。 3、市环保局将依法对该公司立案查处。 | 行政处罚 挂牌督办 | 池环察 〔2014〕 89号 | 2014-12-31 | 正在整改