池环函〔2024〕163号 
池州市生态环境局关于安徽精实电子科技

有限公司表面处理中心扩建项目

环境影响报告书审批意见的函

安徽精实电子科技有限公司：

你公司报来的《安徽精实电子科技有限公司表面处理中心扩建项目环境影响报告书》(报批稿)(以下简称《报告书》)等材料收悉。应你公司申请，池州市环境科学研究院（评估中心）组织专家对《报告书》进行了技术审查，经2024年9月9日局长办公会议研究通过并公示，现将《报告书》审批意见函复如下：

一、项目概况。安徽精实电子科技有限公司表面处理中心扩建项目位于池州高新技术产业开发区表面处理产业园精实园区内。项目新增生产设备，在现有的1#、3#、5#的进行改扩建，其中在1#生产厂房内布设8条电镀生产线，3#生产厂房内布设15条连续镀生产线，5#生产厂房内布设1条阳极氧化生产线。同时新建2#、4#、6#生产厂房用于精实园区后期电镀企业入驻。项目建成后全厂表面处理总规模为电镀309.59万m2/a、阳极氧化规模50万m2/a，其中包括镀金12.16万m2/a、镀银10.8万m2/a、镀锌5.67万m2/a、镀铜63万m2/a、镀锡15.51万m2/a、镀镍144.6万m2/a、镀钯2.81万m2/a、三元合金(铜锡锌)镀50万m2/a、二元合金(锡镍)镀5.04万m2/a。精实园区预留电镀规模为545.41万m2/a、阳极氧化规模为100万m2/a。项目总投资为30000万元，其中环保投资约为1237万元，约占总投资的4.1%。池州高新区经济发展服务局于2024年4月22日对项目予以立项备案，2024年5月7日对备案内容予以调整（项目代码：2404-341702-04-01-142211）。

二、原则同意《报告书》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告书》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。项目电镀生产线、阳极氧化生产线均设置顶部+槽边抽风收集系统，（1）1#厂房2#、4#、7#、8#电镀生产线以及退镀工序1产生的硫酸雾、氯化氢、NOx、氟化物集中收集后经碱液喷淋塔处理后通过1根15m高的排气筒（DA004）排放；（2）1#厂房2#、4#、7#、8#电镀生产线产生的氰化氢经集中收集后经氧化吸收喷淋塔处理后通过1根25m高的排气筒（DA006）排放（氧化吸收喷淋塔一用一备）；（3）1#厂房1#、3#、5#、6#电镀生产线以及退镀工序2产生的硫酸雾、NOx集中收集后经碱液喷淋塔处理后通过1根15m高的排气筒（DA007）排放；（4）1#厂房1#、3#、5#、6#电镀生产线氰产生的氰化氢集中收集经氧化吸收喷淋塔处理后通过1根25m高的排气筒（DA008）排放（氧化吸收喷淋塔一用一备）；（5）1#厂房环境空气采用抽风管道收集后经碱液喷淋塔中和处理后通过1根15m高的排气筒（DA005）排放；（6）3#厂房15条连续镀生产线产生的硫酸雾、氯化氢集中收集后经碱液喷淋塔处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；（7）3#厂房15条连续镀生产线产生的氰化氢集中收集后经氧化吸收喷淋塔处理后通过1根25m高的排气筒（DA002）排放（氧化吸收喷淋塔一用一备）；（8）3#厂房环境空气采用抽风管道收集后经碱液喷淋塔处理后通过1根15m高的排气筒（DA003）排放；（9）5#厂房喷砂产生的粉尘密闭收集后经布袋除尘器处理，阳极氧化生产线产生的硫酸雾、NOx经碱液喷淋塔处理，尾气合并通过1根15m高的排气筒（DA009）排放；（10）项目2套天然气烘干炉烘干废气通过2根15m高的排气筒（DA010、DA011）排放。
项目电镀和阳极氧化生产线有组织废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中新建企业大气污染物排放限值，喷砂颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求，天然气烘干炉烘干废气排放按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）要求执行；无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。
（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统，污水管网可视化设计。

项目产生的废水主要为含镍废水（液）、化镍废水、含铬废水（液）、含氰废水（液）、含铜锡锌废水（液）、含银废水、含磷废水（液）和综合废水、纯水制备产生的浓水及生活污水等。其中生活污水经化粪池预处理后和纯水制备浓水经市政污水管网排入城东污水处理厂；含铬废水（液）经“化学还原+二级物化反应沉淀”预处理；含镍废水（液）经“二级物化沉淀”预处理；化镍废水经双氧水和硫酸亚铁破络处理后送入含镍废水预处理系统；含银废水经“二级碱性氯化（氢氧化钠+次氯酸钠）破氰+二级物化沉淀”预处理；含铜、锡、锌废水（液）经“一级物化反应沉淀”预处理；含氰废水（液）经“二级碱性氯化（氢氧化钠+次氯酸钠）破氰”处理后送入含铜、锡、锌废水预处理系统；含磷废水（液）经“一级物化沉淀”预处理。预处理后电镀废水排入厂区综合污水处理站，处理规模为1000m3/d，处理工艺为“二级物化絮凝沉淀”。处理后废水应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准和城东污水处理厂接管要求后排入城东污水处理厂处理。
待高新区表面处理产业园污水处理厂建成后，精实园区电镀废水排入表面处理产业园污水处理厂处理后经专管排入城东污水处理厂。
（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。一般工业固体废物暂存库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范设置；镀铜槽渣、镀镍槽渣、镀银槽渣、镀金槽渣、镀锡槽渣、镀铜锡锌槽渣、镀锡镍槽渣、镀锌槽渣、镀钯槽渣、含磷槽渣、退镀槽渣、综合槽渣、含铬槽渣以及化镍槽液（含渣），项目污水处理产生含镍污泥、含铬污泥、含银污泥、含铜锡锌污泥、含磷污泥、综合污泥、槽液净化产生的废滤芯、污水处理站在线监测废液以及沾染危化品的各类废包装物等危险废物暂存后定期委托有资质单位处置（列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理）；危废暂存间（依托现有，300m2）应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范要求；危险废物规范化管理应按照原环境保护部《关于印发危险废物规范化管理指标体系的通知》（环办〔2015〕99号）要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

四、项目在建设和运营中应注意做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，达到国内先进水平；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）注重施工期的环境管理。施工产生的废水收集处理后回用于施工现场降尘用水，不外排；施工期大气污染防治措施应满足《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求；施工期颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中要求；施工期环境噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的要求；建筑垃圾应分类处理，尽可能回收利用；落实生活垃圾分类收集制度。
（三）加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置专门环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理；设置事故废水切换截断装置，并与事故应急池（现有700m3，新增500m3，共计1200m3）联接，确保发生事故时，事故废水不进入地表和水体。

（四）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水和土壤污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水和土壤产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响；制定地下水和土壤监测计划，发现地下水和土壤受到污染时立刻启动应急预案，及时向主管部门报告，并采取措施阻断污染源，防止污染扩延并清理污染；合理设置地下水监测井。

（五）严格落实环境防护距离和总量控制要求。（1）依据《报告书》的分析和建议，项目建成后以厂界设置100米环境防护距离，公司应关注环境防护距离范围内环境敏感建筑（居民区、学校、医院等）变化，积极配合当地政府做好规划控制工作；（2）项目在落实《报告书》提出的污染防治措施后，废气污染物中烟（粉）尘排放量不得超过0.414t/a、二氧化硫排放量不得超过0.096t/a、氮氧化物排放量不得超过0.282t/a；废水污染物中COD外环境排放量不得超过6.543t/a、NH3-N外环境排放量不得超过0.654t/a、总铬车间排放量不得超过0.78kg/a。

（六）加强重点环保设备设施安全生产管理。污水治理、粉尘治理等环保设备设施启动、停运、检修或改（扩）建时，严格落实安全生产相关要求。

（七）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》（含电子版）送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过5年方决定开工建设，《报告书》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告书》应重新报批。

（八）按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求重新申请办理《排污许可证》，将《报告书》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未重新取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（九）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部门；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收；项目通过验收后方可正式投入生产（运行）。

请池州高新技术产业开发区管委会认真落实属地责任，督促建设单位各项环保设施和措施落实到位。贵池区生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作。
池州市生态环境局

2024年9月25日

	抄送：

发：
	池州高新技术产业开发区管委会、安徽华境资环科技有限公司
市生态环境保护综合行政执法支队、贵池区生态环境分局、局有关科室、市政务中心环保窗口

	池州市生态环境局
	2024年9月25日印发




