池环函〔2024〕182号 

池州市生态环境局关于安徽华尔泰化工股份
有限公司6万吨/年电子级双氧水项目
环境影响报告书审批意见的函

安徽华尔泰化工股份有限公司：

你公司报来的《安徽华尔泰化工股份有限公司6万吨/年电子级双氧水项目环境影响报告书》(报批稿)(以下简称《报告书》)等材料收悉。应你公司申请，池州市环境科学研究院（评估中心）组织专家对《报告书》进行了技术审查，经2024年11月6日局长办公会议研究通过并公示，现将《报告书》审批意见函复如下：

一、项目概况。安徽华尔泰化工股份有限公司6万吨/年电子级双氧水项目位于安徽池州东至化工园安徽华尔泰化工股份有限公司现有厂区内。项目在现有双氧水二期工程场地新增一套设计生产能力为6万吨/年电子级双氧水生产装置，依托现有公辅工程，配套建设原料输送架空管线，延伸厂区双氧水产业链，将现有35%浓度工业级双氧水提升至35%浓度电子级过氧化氢。项目建成后，全厂双氧水总产能不变，仍为30万吨/年。项目总投资2631.17万元，其中环保投资约18万元，约占总投资的0.68%。池州市经济和信息化局于2024年2月7日以池经信技术〔2024〕15号对项目予以立项备案（项目代码：2404-341700-04-02-361594）。
二、原则同意《报告书》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告书》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施开展建设和运营。

三、项目在建设和运营中应注意做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，达到国内先进水平；同时做好与厂区现有设施的有效衔接；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）项目产生的循环冷却水通过厂区生化污水处理设施处理后经中水回用装置处理满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）标准限值后回用，不外排。生产过程中产生的废反渗透膜、废树脂等危险废物依托厂区现有危废库暂存，定期委托有资质单位进行处理。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、消声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准控制要求。

（三）加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化污染防治设施日常运行管理；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托有资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理。

（四）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响。

（五）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》（含电子版）送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过5年方决定开工建设，《报告书》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告书》应重新报批。

（六）按照《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求重新申请办理《排污许可证》，将《报告书》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未重新申领《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。
（七）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部门；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收；项目通过验收后方可正式投入生产（运行）。

请东至经济开发区管委会认真落实属地责任，督促建设单位各项环保设施和措施落实到位。东至县生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作。

池州市生态环境局

2024年11月20日

	抄送：

发：
	东至经济开发区管委会、安徽观立科技咨询有限公司
市生态环境保护综合行政执法支队、东至县生态环境分局、局有关科室、市政务中心环保窗口

	池州市生态环境局
	2024年11月20日印发




