池环函〔2026〕33号 
池州市生态环境局关于安徽植冉食品科技有限公司植物蛋白基新型食品研发及产业化项目

环境影响报告表审批意见的函

安徽植冉食品科技有限公司：

你公司报来的《安徽植冉食品科技有限公司植物蛋白基新型食品研发及产业化项目环境影响报告表》(报批稿)(以下简称《报告表》)等材料收悉。应你公司申请，池州市环境科学研究院（评估中心）组织专家对《报告表》进行了技术审查，经2026年3月10日局长办公会议研究通过并公示，现将《报告表》审批意见函复如下：

一、项目概况。安徽植冉食品科技有限公司植物蛋白基新型食品研发及产业化项目位于池州市东至县大渡口经济开发区深电科产业园。项目租赁池州威腾机电智能科技有限公司标准化厂房，购置挤压机、冷却模具等生产设备以及附属配套设施，对外购大豆分离蛋白、豌豆蛋白等原材料进行加工，配套建设环保工程，形成年产6000吨植物蛋白基新型食品研发及产业化项目。项目总投资为10000万元，其中环保投资约为28万元，约占总投资的0.28%。东至县发展和改革委员于2025年8月1日以东发改备〔2025〕111号文对项目予以立项备案（项目代码：2508-341721-04-01-931379）。
二、原则同意《报告表》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告表》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求：

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。投料废气通过密闭管道收集后经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA001）。

项目有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。
（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目产生的废水包括设备清洗用水、冷却排水、地面冲洗废水和生活污水等，其中生活污水经化粪池预处理后汇同其他生产废水经厂区污水处理站处理后满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）限值要求和大渡口经济开发区污水处理厂接管要求后排入园区污水处理厂处理。
新建1座小型污水处理站，处理规模为3.0m3/d，处理工艺为“格栅+调节+A/O法+沉淀”。

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。一般工业固体废物暂存库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范设置；危险废物（包括但不限于废机油、废桶、废抹布手套、灭菌灯管、废培养皿等）暂存后定期委托有资质单位收集并采取焚烧或利用的方式进行处置；对列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理；危废暂存间（新建，6m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设；危险废物规范化管理应严格对照相关要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施；生活垃圾交由当地环卫部门定期处理。
四、项目在建设和运营中应注意做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，项目清洁生产水平应达到国内先进水平；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置专门环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理。

（三）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响；发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，及时向主管部门报告，并采取措施阻断污染源，防止污染扩延并清理污染。

（四）严格落实总量控制要求。项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，废气污染物中烟（粉）尘排放量不得超过0.01t/a；废水污染物中COD、NH3-N排放总量纳入大渡口经济开发区污水厂总量统一管理。
（五）加强重点环保设备设施安全生产管理。粉尘治理、污水治理等环保设备设施启动、停运、检修或改（扩）建时，严格落实安全生产相关要求。

（六）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》（含电子版）送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过5年方决定开工建设，《报告表》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告表》应重新报批。

（七）按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请办理《排污许可证》，将《报告表》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（八）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部门；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收；项目通过验收后方可正式投入生产（运行）。

请大渡口经济开发区管委会认真落实属地责任，督促建设单位各项环保设施和措施落实到位。东至县生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作。

池州市生态环境局

2026年3月19日

安徽植冉食品植物蛋白基新型食品研发及业化项目
环境影响报告表主要污染防治设施清单

	污染物
	污染防治设施
	型号、规格

	废气
	投料废气
	1套“布袋除尘器”装置
	设计总风量2000m3/h，配套1根15m高的排气筒（DA001），处理效率为98%。

	废水
	生活污水、生产废水
	生活污水经化粪池预处理后汇同其他生产废水经厂区污水处理站处理
	化粪池；新建污水处理设施，处理规模为3.0m3/d，处理工艺为“格栅+调节+A/O法+沉淀”。

	固体废物
	一般固废：收集的粉尘、不合格品、废包装袋、沉降灰、污泥
	1座固废暂存间
	新建，建筑面积10m2

	
	危险废物：废机油、废桶、废抹布手套、灭菌灯管、废培养皿
	1座危废暂存间
	新建，建筑面积6m2

	土壤和地下水
	危废暂存间、污水处理设施按照重点污染防渗区的要求采取防渗措施。其他按照简单防渗区
	/


（项目代码：2508-341721-04-01-931379）
	抄送：

	大渡口经济开发区管委会、市生态环境保护综合行政执法支队、市环境科学研究院（评估中心）、局有关科室、市政务中心环保窗口、池州市艾森环保科技有限公司。

	池州市生态环境局
	2026年3月19日印发




