池环函〔2026〕42号 
池州市生态环境局关于安徽兴石投资控股集团有限公司石台县生猪全产业链融合发展项目
环境影响报告书审批意见的函

安徽兴石投资控股集团有限公司：

你公司报来的《安徽兴石投资控股集团有限公司石台县生猪全产业链融合发展项目环境影响报告书》(报批稿)(以下简称《报告书》)等材料收悉。应你公司申请，池州市环境科学研究院（评估中心）组织专家对《报告书》进行了技术审查，经2026年4月1日局长办公会议研究通过并公示，现将《报告书》审批意见函复如下：

一、项目概况。石台县生猪全产业链融合发展项目位于石台县仁里镇永丰村。项目包含3个部分，（1）新建年出栏500头七井黑土猪养殖区；（2）新建年15.3万头生猪屠宰场；（3）加工物流区。项目拟分期建设，本次环评仅针对“新建年15.3万头生猪屠宰场”建设内容，其余建设内容在建设时需另行履行环评手续。石台县发展和改革委员会2025年11月5日石发改农经〔2025〕396号文对项目建议书予以批复，2025年12月31日以石发改农经〔2025〕470号文对项目建设内容予以调整（项目代码：2511-341722-04-01-210238）。
项目新建年1座15.3万头生猪屠宰场，主要建设内容包括生猪待宰间1200m2、屠宰车间2000m2、分割车间800m2、辅助车间400m2、隔离间30m2、急宰间30m2、无害化处理间30m2、速冻库300m3、冷藏库150m3、沉淀池800m3、污水处理设施处理能力200m3/d等，配套建设环保工程。项目总投资4955.38万元，其中环保投资约380万元，约占总投资额的7.67%。
二、原则同意《报告书》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告书》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。项目待宰间和屠宰间全部封闭，车间上方布置抽风管道微负压收集恶臭废气（氨、硫化氢、臭气浓度）；污水处理站各类产生恶臭废气的池体封闭加盖抽风收集恶臭废气；以上恶臭废气收集后经1套废气处理设备（喷淋塔+生物滤池）处理后通过1根18m高的排气筒（DA001）排放。食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。
项目恶臭废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中限值要求；食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。无组织恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中限值要求。
（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目产生的废水主要为生活污水、生产废水（屠宰废水、车辆清洗废水、电力蒸汽发生器废水、除臭装置废水、原水处理废水）、初期雨水等。原水处理废水直接接管排放，其余废水经厂区污水处理站处理后接管排放，接管废水满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）表1和表2中污染物排放限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级限值及石台县污水处理厂接管要求后排入石台县污水处理厂处理。

新建一座污水处理站，处理规模为200t/d，处理工艺为“化粪池+格栅+隔油池+调节池+气浮池+水解池+沉淀池+A/O池+二沉池+混凝沉淀+消毒”。 

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。东、西、北厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，南厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。一般工业固体废物暂存库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范设置；危险废物（包括但不限于检验检疫废液、检验器皿清洗废水、在线检测废液、废化学品包装材料、废机油和包装桶、含油手套等废劳保材料）暂存后定期委托有资质单位收集并采取焚烧或利用的方式进行处置；对列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理；危废暂存间（新建，10m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设；危险废物规范化管理应严格对照相关要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施；生活垃圾交由当地环卫部门定期处理。

四、项目在建设和运营中应注意做好以下工作：

（一）优化工艺路线和设计方案。项目需按照《生猪屠宰质量管理规范》（农业农村部第710号）要求进行规划、建设和管理，各环节均应满足《生猪屠宰管理条例》(国务院令第742号)、《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》(HJ1285-2023)等相关要求。项目依托的污水接收管网接通前，项目不得投入运行。项目清洁生产水平应达到国内先进水平；落实生态环境分区管控要求；按要求建设用电量监控装置；做好厂区绿化工作。

（二）注重施工期的环境管理。施工产生的废水收集处理后回用于施工现场降尘用水，不外排；施工期大气污染防治措施应满足《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求；施工期颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中要求；施工期环境噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）规定的要求；建筑垃圾应分类处理，尽可能回收利用；落实生活垃圾分类收集制度。
（三）加强项目日常环境管理和环境风险防范。你公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置专门环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理；设置事故废水切换截断装置，并与事故应急池（新建，有效容积不低于322m3，其中1座容积为72m3的生产废水事故应急池、1座容积为250m3的消防废水事故应急池）联接，确保发生事故时，事故废水不进入地表和水体。

（四）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响；制定地下水监测计划，发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，及时向主管部门报告，并采取措施阻断污染源，防止污染扩延并清理污染；合理设置地下水监测井。

（五）严格落实环境防护距离和总量控制要求。（1）依据《报告书》的分析和建议，项目建成后以厂界设置100米环境防护距离，你公司应关注环境防护距离范围内环境敏感建筑（居民区、学校、医院等）变化，积极配合当地政府做好规划控制工作；（2）在落实《报告书》提出的污染防治措施后，全厂废水污染物中COD外环境排放量不得超过3.135t/a、NH3-N外环境排放量不得超过0.3135t/a。
按照《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法》《安徽省排污权交易规则》等规定，在申请取得排污许可证前，项目新增的污染物排放量（COD、NH3-N）应通过市场交易的方式有偿获取排污权。
（五）加强重点环保设备设施安全生产管理。污水治理等环保设备设施启动、停运、检修或改（扩）建时，严格落实安全生产相关要求。

（六）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》（含电子版）送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过5年方决定开工建设，《报告书》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告书》应重新报批。

（七）按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请办理《排污许可证》，将《报告书》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未申请《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（八）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部门；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收；项目通过验收后方可正式投入生产（运行）。

请石台县人民政府认真落实属地责任，依法依规关闭现有石台县生猪定点屠宰场，并督促建设单位将各项环保设施和污染防治措施落实到位。石台县生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作。
池州市生态环境局

2026年4月13日
安徽兴石投资控股集团有限公司石台县生猪全产业链融合发展项目

环境影响报告书主要污染防治设施清单

	污染物
	污染防治设施
	型号、规格

	废气
	恶臭废气：氨、硫化氢、臭气浓度
	1套废气处理设备（喷淋塔+生物滤池）
	设计总风量120000m3/h，配套1根不低于18m高的排气筒（DA001），处理效率不低于90%。

	
	食堂油烟
	油烟净化器
	设计风量4000m3/h，食堂油烟处理效率不低于60%。

	废水
	生活污水、生产废水（猪尿、屠宰废水、车辆清洗废水、电力蒸汽发生器废水、除臭装置废水）、原水处理废水、初期雨水等
	自建一座污水处理站
	处理规模为200t/d，处理工艺为“化粪池+格栅+隔油池+调节池+气浮池+水解池+沉淀池+A/O池+二沉池+混凝沉淀+消毒”。 

	固体废物
	检验检疫废液、检验器皿清洗废水、在线检测废液、废化学品包装材料、废机油和包装桶、含油手套等废劳保材料等
	1座危废暂存间
	新建，占地面积10m2

	
	病死猪
	1座无害化处理间（只暂存，不处理）
	新建，无害化处理间面积为30m2

	
	其他废包装材料、废超滤膜和RO膜
	1座一般固废间
	新建，占地面积10m2

	环境风险
	生产废水事故水池
	新建，容积72m3

	
	消防废水事故应急池
	新建，容积250m3

	
	初期雨水池
	新建，容积108m3


（项目代码：2511-341722-04-01-210238）
	抄送：

	石台县人民政府、石台县生态环境分局、市生态环境保护综合行政执法支队、市环境科学研究院（评估中心）、局有关科室、市政务中心环保窗口、安徽中盈工程技术咨询有限公司。

	池州市生态环境局
	2026年4月13日印发




